《光明区工地黄泥水治理“双八条”（征求意见稿）》公众反馈意见及采纳情况一栏表

| 序号 | 章条编号 | 意见 | 提出单位 | 采纳情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 目标 | 建议取消“实现雨季水环境稳定达标目标”。应该是没有相关文件提出雨季水环境稳定达标目标，水务十四五水环境目标为“地表水达到或好于Ⅲ类水体比例（%）”，深圳 2020年现状66.7%、2025年目标80%，工地黄泥水治理与“实现”之间的关系压力过大。 | 市民 | 采纳。修改为“助力雨季水环境质量提升”。 |
| 2 | 管控措施第四条 | 推行智慧管控：大型施工场地建议明确是否强制安装水质在线监控设备，其余项目也建议安装； | 市民 | 解释说明。根据《深圳市非工业排水预处理设施设置指引》（深水排〔2020〕129号），大型施工场地（建筑面积≥100000 m2）应安装水质在线监控设备并与排水行政主管部门监控系统联网，在线监控指标应包括悬浮物（SS）与流量。 |
| 3 | 管控措施第四条 | 建议标题调整为：严格从业人员管理；“技术评审”调整为“技术审查”。 | 市民 | 采纳。 |
| 4 | 管控措施第四条 | 黄泥水事宜捆绑技术审查单位和专家有所不妥，水保方案目前还是可研阶段，而且技术审查单位只对审批类项目出具意见，大部分项目是备案类项目。 | 市民 | 解释说明：（1）根据《深圳市政府投资建设项目施工许可管理规定》（市政府令328号）、《深圳市生产建设项目管理规定》（深府办规【2020】1号）第十五条，技术审查单位和专家对出具的意见负责，不存在黄泥水事宜捆绑技术审查单位和专家的说法。（2）根据《深圳市生产建设项目管理规定》（深府办规【2020】1号）第十五条，实行水土保持方案备案管理的项目，水土保持方案技术审查由建设单位自行选取专家或委托第三方机构进行论证并自主把关。 |
| 5 | 管控措施第五条 | 指定设备供应商不妥。 | 市民 | 采纳。修改为：“鼓励各项目的建设、施工单位采取购买或租用方式采取泥水分离、一体化预处理等快速沉淀泥沙设备。鼓励区环境水务公司在强暴雨情况下统筹安排工地排水应急通道，对易出现黄泥水的入河口增加治黄装置，阻拦泥沙入河”。 |
| 6 | 管控措施第六条 | 明确红牌的惩戒措施，“对排黄泥水的项目”是否均为红牌；细化多次为“三次及以上”；常规分级管理都应有考核期，一年期、半年期或季度，两次黄牌可上升到红牌等，但此次分级管理应是以单次还是多次，需再细化。 | 市民 | 部分采纳。（1）对黄泥水直排进入市政管网或河道的以及经两次督促整改仍未按要求采取围挡、覆盖、沉沙等防治措施的实行红牌管理。（2）细化多次为“两次”。（3）本次分级管理明确为半年更新一次。 |
| 7 | 管控措施第七条 | 复核大型施工场地要说的是建筑面积还是工地面积； | 市民 | 解释说明。根据《深圳市非工业排水预处理设施设置指引》（深水排〔2020〕129号），已明确大型施工场地指建筑面积≥100000m2。 |
| 8 | 施工要求第一条 | 水土保持设计费建议修改为水土保持方案编制费、水土保持施工图设计费，且在估算、概算、预算中均应列明。 | 市民 | 采纳。 |
| 9 | 施工要求第五条 | 黄泥水与隔油池，化粪池等设施有什么必然关系吗？ | 市民 | 解释说明：根据《深圳特区排水条例》第二十八条，从事工程建设活动的排水户，应当建设相应的沉淀、油水分离、隔油等预处理设施，并及时清疏，保障预处理设施正常运行。 |
| 10 | 施工要求第六条、第七条 | 在住建部门文明措施施工有明确细化要求，不必要水利部门重复强调，以避免各职能部门职责不分，不明确。 建议站在全区的角度，分解及明确各职能部门对黄泥水的责任分工问题，以及在建项目各参建单位的责任，避免出现问题扯皮现象。 | 市民 | 解释说明。（1）本规定在住建部门文明措施施工等行业标准要求的基础上，从黄泥水防治角度提出进一步细化要求。（2）本规定管控措施第二、三、七、八条，从汛期检查、问题管控、行政处罚、信用评价等方面明确各职能部门责任，并通过合同履约评价、承包商选择等方面强化了政府投资项目建设单位的水土保持管理职责。 |
| 11 | 其他 | 排水60mg/L与水保的土壤容许量为500t/km2.a怎么转换或取值合理性，可能会出现水保达到了标准，排水达不到标准。 | 市民 | 解释说明：《深圳市非工业排水预处理设施设置指引（试行）》规定，工地废水经处理后排放水质应满足SS（悬浮物）≤60mg/L，跟是否达到水保的标准无直接关系。 |
| 12 | 其他 | 广东省深圳市光明区工地黄泥水治理项目初步设计方案 | 福瑞莱环保科技（深圳）股份有限公司 | 解释说明：该方案提供了一种水污染控制工艺设计，不涉及对本次征求意见稿的具体意见。 |