光明能源生态园项目

实施方案及招募方案

（征求意见稿）

深圳市光明区城市管理和综合执法局

二零二一年一月

- 光明能源生态园项目实施方案

- 一、项目概况

- （一）项目概况

1.项目名称：光明能源生态园项目（以下简称“本项目”）。

2.项目性质：新建项目。

3.项目用地：本项目拟选址于深圳市光明区。

4.服务范围：全量处理光明区的生活垃圾以及区域协同调配的生活垃圾。

5.建设规模：本项目生活垃圾焚烧发电工程总规模为日均焚烧处理生活垃圾2250吨，同期建设飞灰填埋工程和炉渣处理工程。

6.特许经营期限：本项目特许经营期为30年（含建设期2年）。

7.项目投资估算：本项目静态总投资为231415.56万元（投资额最终以工程结算审计及财务决算审计确定的金额为准）。

- （二）项目实施背景

近年来，深圳市垃圾产生量逐年上升，生活垃圾快速增长与设施处置能力不足的矛盾日益严重，新建垃圾焚烧处理厂已经到了迫在眉睫、刻不容缓的地步。拟新建的光明能源生态园项目，设计总处理规模为2250吨/日，以解决光明区生活垃圾焚烧处理的需求。

- （三）项目实施机构

深圳市光明区城市管理和综合执法局作为本项目的实施机构及招募人，负责光明能源生态园项目的组织、招募、监管和移交等工作。

- （四）项目产出说明

建设期产出：新建一座垃圾焚烧处理总规模2250t/d的垃圾焚烧发电厂，同期建设飞灰填埋工程和炉渣处理工程。

运营期产出：提供本项目设施设备的运营维护服务，以及光明区全量生活垃圾和区域协同调配的生活垃圾的处理服务。运营期保持设施运营良好，垃圾焚烧处理过程和结果以及主要污染物排放（包括废水、烟气、恶臭、噪音等）符合现行国家及地方规范和最优标准要求；移交时保证项目设施运行正常。

1.废水：本项目采用高标准建设，除生活污水排入市政污水管网外，其它各类废水经高浓度污水处理系统处理达到《城市污水再生利用-工业用水水质标准》（GB/T19923-2005）要求后进行回用。

2.烟气：烟气排放标准达到深标SZDB/Z233-2017的标准。

3.恶臭：执行天津市地方标准《恶臭污染物排放标准》(DB12/059—2018)和上海市地方标准《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016），其中各项具体要求以两者中较严者作为认定标准，无法判断时，以光明区环境保护主管部门意见为准。

4.噪音：本工程所有噪音大的设备均布置在室内，室内做隔音降噪处理，确保噪音指标满足《工业企业厂界噪声排放标准》GB12348-2008中的2类标准。

- 以上污染物排放标准或具体要求，环评批复中有规定的，最终以环评批复为准，环评批复中未规定的，按以上标准、要求执行。在特许经营期内，如国家、广东省、深圳市出台新的污染物排放标准，且严于本项目环评批复标准的，特许经营者应按照新标准执行。

- 二、项目运作方式

- （一）交易结构

根据《深圳市公用事业特许经营条例》及《基础设施和公用事业特许经营管理办法》相关规定，本项目采取特许经营模式实施。

- （二）特许经营形式

根据《基础设施和公用事业特许经营管理办法》第五条及《深圳市公用事业特许经营条例》第十二条等规定，本项目特许经营方式为在一定期限内，政府授予特许经营者投资新建、运营基础设施和公用事业，期限届满移交政府。

- （三）特许经营期限

根据相关规定并结合本项目特点，本项目特许经营期拟定为30年（含建设期2年），自本项目垃圾库底板第一罐砼浇筑之日起算。

- （四）特许经营范围

在项目特许经营期限内，由特许经营者负责项目的投资、融资、设计、建设、运营和移交。

- （五）项目投资融资结构

根据《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》（国办发〔2015〕51号），此类项目资本金占项目总投资的最低比例为20%。

除注册资本金外，剩余资金均由特许经营者负责融资解决。当特许经营者无法及时融资到位，投资人应采取股东借款、补充提供担保等方式保障项目建设和运营资金及时足额到位。政府方不提供任何担保。

- （六）资产权属

本项目土地、建筑物、构筑物及相关附属设施始终归属于政府方；特许经营期满后，特许经营者应将项目设施资产无偿完好移交政府方。特许经营者享有本项目设施的运营权及基于该运营权的收益权（包括经营性收益和政府补助收益）。

- 三、项目回报机制

本项目为垃圾焚烧发电项目，可通过经营项目获得售电收入、炉渣制砖收入等经营性收入，但该经营收入无法使特许经营者收回投资及运营成本并获取合理利润，因此本项目采用政府“可行性缺口补助”的回报模式。特许经营期内，光明区城市管理和综合执法局作为实施机构将对特许经营者进行全面监管及考核。

- 四、特许经营协议框架

根据《基础设施和公用事业特许经营管理办法》有关规定，本项目的协议体系主要由《光明能源生态园项目投资合作协议》、《光明能源生态园项目特许经营协议》等项目核心法律文件及其他法律文件组成。

- 五、特许经营者的条件及选择方式

- （一）特许经营者的条件要求

参与本项目的申请人应具备以下资格（最终以发布的招募公告为准）：

1.申请人须是在中华人民共和国境内注册的具有合法经营资格并在正常经营的国内独立企业法人。

2. 申请人具有相应的城市生活垃圾焚烧发电项目的运营维护业绩。

3. 申请人自本项目招募公告发布之日之前的最近三年内，在经营活动中没有违法犯罪记录；在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询后均无相关主体失信、违法记录。

4. 本项目不接受联合体参与。

- （二）特许经营者的选择方式

本项目采用招募方式选择特许经营者。

六、政府的保障和承诺

本项目政府方为特许经营者提供水、电、气和道路等配套设施和项目所需的上下游服务。

- 七、项目监管架构

本项目的监管方式包括：履约管理、行政监管、公众监督。本项目由履约管理、行政监管、公众监督构成了全方位的监管体系。

- 八、特许经营期限届满后资产处置方式

特许经营期满，项目实施机构与特许经营者组建项目移交工作组，根据《特许经营协议》约定与特许经营者确认移交工作，特许经营者应将全部项目设施无偿完好移交给实施机构。

- 光明能源生态园项目招募方案

- 一、招募内容及条件

- （一）项目名称

光明能源生态园项目（以下简称“本项目”）。

- （二）项目实施机构

深圳市光明区城市管理和综合执法局作为本项目的实施机构及招募人，负责光明能源生态园项目的组织、招募、监管和移交等工作。

- （三）项目用地

本项目拟选址于深圳市光明区。

- （四）服务范围

全量处理光明区的生活垃圾以及区域协同调配的生活垃圾。

- （五）建设规模

本项目生活垃圾焚烧发电工程总规模为日均焚烧处理生活垃圾2250吨，同期建设飞灰填埋工程和炉渣处理工程。

- （六）基本要求

采用最先进的技术工艺、最严格的污染排放标准、最充足的资金投入，将本项目建设成“垃圾处理、科普教育、工业旅游、休闲娱乐”四位一体的亲民示范项目。

- （七）实施模式

本项目采用特许经营方式实施。

- （八）资产权属

本项目土地、建筑物、构筑物及相关附属设施始终归属于政府方；特许经营期满后，特许经营者应将项目设施资产无偿完好移交政府方。特许经营者享有本项目设施的运营权及基于该运营权的收益权（包括经营性收益和政府补助收益）。

- （九）特许经营期

本项目特许经营期为30年（含建设期2年）。

- （十）项目回报机制

本项目为垃圾焚烧发电项目，可通过经营项目获得售电收入、炉渣制砖收入等经营性收入，但该经营收入无法使特许经营者收回投资及运营成本并获取合理利润，因此本项目采用政府“可行性缺口补助”的回报模式。特许经营期内，光明区城市管理和综合执法局作为实施机构将对特许经营者进行全面监管及考核。

（最终以招募文件为准）

- 二、招募方式及平台

- （一）采用招募方式

本项目采用招募方式确定特许经营者。

- （二）招募方式

面向全国公开招募。

- （三）招募平台

在政府交易平台或网站进行本次招募。

- 三、申请人资格要求及竞价标的

- （一）申请人资格要求

参与本项目的申请人应具备以下资格（最终以发布的招募公告为准）：

1.申请人须是在中华人民共和国境内注册的具有合法经营资格并在正常经营的国内独立企业法人。

2.申请人具有相应的城市生活垃圾焚烧发电项目的运营维护业绩。

3.申请人自本项目招募公告发布之日之前的最近三年内，在经营活动中没有违法犯罪记录；在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询后均无相关主体失信、违法记录。

4. 本项目不接受联合体参与。

- （二）竞价标的

本项目政府提供可行性缺口补助的方式为：政府在运营期内按照实际垃圾处理量向特许经营者支付垃圾处理服务费。

本项目要求经营者候选人提交报价为：光明能源生态园项目垃圾处理服务费初始单价报价。

- 四、招募程序及时限

- （一）发布招募公告

- 招募人在政府交易平台或网站上发布招募公告。招募公告包括招募人和项目名称、项目概况及需求、对投资申请人的资格要求以及投资申请人提交申请文件的方式、时间和地点等。公告期10日。

- （二）组建资格审查委员会

- 资格审查委员会由招募人组建。审查委员会由招募人代表和评审专家组成，评审专家包括生活垃圾处理行业专家、财务专家、法律专家等。

- （三）组织审查申请文件

- 招募人在申请人提交申请文件截止后，对申请人进行审慎调查和意向谈判，对申请文件进行审查，确定不少于1家经营者候选人，招募人继续招募程序并将审查结果告知所有参与的投资申请人；项目无投资申请人通过审查的，招募人可调整实施方案后重新发布招募公告或调整特许经营者的选择方式。

- （四）发出招募文件

- 资格审查完毕后，招募人向通过审查的经营者候选人发出招募文件，并接受经营者候选人报名。自招募文件发出之日起至经营者候选人提交应征文件截止之日止为20日。

- （五）招募文件的澄清或修改

- 在应征文件准备过程中，招募人可对已发出的招募文件进行澄清或修改，澄清或修改的内容应作为招募文件的组成部分；如澄清或修改的内容可能影响经营者候选人准备应征文件的，招募人可视具体情况选择是否顺延提交应征文件截止日期。

- （六）组建评审委员会

- 评审委员会由招募人组建。评审委员会由招募人代表和评审专家组成，评审专家包括生活垃圾处理行业专家、财务专家、法律专家等。

- （七）递交应征文件及评审

- 经营者候选人应按招募文件规定时间递交应征文件。招募人在提交应征文件时间截止后，组织对所有应征文件进行评审，由评审委员会向招募人推荐优先谈判对象（不超过3家）。评审计划时间1日。

- （八）组建谈判工作组

- 招募人组建谈判工作组。

- （九）谈判确定中选人

- 谈判工作组与优先谈判对象进行谈判。谈判工作组通过无记名投票进行表决，得票数最多且超过谈判工作组成员人数半数的，确定为中选人。在表决中，各谈判对象得票数比较分散且没有谈判对象得票数超过谈判工作组成员半数的，可以剔除得票数最少的谈判对象后再次表决，直至表决出符合得票数要求的中选人。

- （十）结果公示及发出中选通知书

- 在中选人确定后，发布招募结果公示。公示期3日。公示期满无异议或异议不成立，向中选人发出中选通知书。

- （十一）签署协议

- 在中选通知书发出后30日内，与中选人签署协议。