附件2：

**2018年秋季学期教育系统“专变电维保服务”报价单**

**一：总费用**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | **费用（万）** |
| 2018年秋季学期教育系统“专变电维保服务”项目 |  |

报价公司（盖章）：

**二：费用明细**

| 序号 | 学校 | 设备类别 | 数量 | 一个月单价(元) | 五个月总价（元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 博华学校 | 变压器 | 1 |  |  | 315kVA |
| 高压柜 | 0 |  |  |  |
| 低压柜 | 4 |  |  |  |
| 2 | 春蕾学校 | 变压器 | 1 |  |  | 400kVA |
| 高压柜 | 3 |  |  |  |
| 低压柜 | 3 |  |  |  |
| 3 | 尔雅学校 | 变压器 | 1 |  |  | 1000kVA |
| 高压柜 | 3 |  |  |  |
| 低压柜 | 5 |  |  |  |
| 4 | 光明高级中学 | 变压器 | 2 |  |  | 630kVA |
| 1 |  |  | 800kVA |
| 1 |  |  | 1250kVA |
| 1 |  |  | 1600kVA |
| 高压柜 | 19 |  |  |  |
| 低压柜 | 42 |  |  |  |
| 5 | 李松蓢学校 | 变压器 | 2 |  |  | 500kVA |
| 3 |  |  | 630kVA |
| 高压柜 | 9 |  |  |  |
| 低压柜 | 30 |  |  |  |
| 6 | 培英文学校（公明） | 变压器 | 1 |  |  | 1250kVA |
| 高压柜 | 8 |  |  |  |
| 低压柜 | 6 |  |  |  |
| 7 | 清一小学 | 变压器 | 1 |  |  | 160kVA |
| 1 |  |  | 200kVA |
| 高压柜 | 2 |  |  |  |
| 低压柜 | 15 |  |  |  |
| 8 | 田寮小学 | 变压器 | 1 |  |  | 315kVA |
| 高压柜 | 3 |  |  |  |
| 低压柜 | 3 |  |  |  |
| 9 | 长圳学校 | 变压器 | 1 |  |  | 800kVA |
| 高压柜 | 3 |  |  |  |
| 低压柜 | 9 |  |  |  |
| 10 | 公明中学 | 变压器 | 2 |  |  | 800kVA |
| 高压柜 | 8 |  |  |  |
| 低压柜 | 6 |  |  |  |
| 11 | 翰林幼儿园 | 变压器 | 2 |  |  | 50kVA |
| 高压柜 |  |  |  |  |
| 低压柜 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | 中英文学校 | 变压器 | 1 |  |  | 315kVA |
| 1 |  |  | 630kVA |
| 高压柜 | 5 |  |  |  |
| 低压柜 | 12 |  |  |  |
| 13 | 阳光学校 | 变压器 | 1 |  |  | 1000kVA |
| 高压柜 | 3 |  |  |  |
| 低压柜 | 4 |  |  |  |
| 14 | 诚铭学校 | 变压器 | 1 |  |  | 315kVA |
| 高压柜 |  |  |  |  |
| 低压柜 | 3 |  |  |  |
| 15 | 光明书院 | 变压器 | 1 |  |  | 630kVA |
| 高压柜 | 3 |  |  |  |
| 低压柜 | 4 |  |  |  |
| 16 | 马田小学 | 变压器 | 1 |  |  | 250KVA |
| 高压柜 | 2 |  |  |  |
| 低压柜 | 3 |  |  |  |
| 17 | 英才学校 | 变压器 | 1 |  |  | 250KVA |
| 高压柜 |  |  |  |  |
| 低压柜 | 4 |  |  |  |
| 18 | 玉律小学 | 箱式变电站 | 1 |  |  | 630kVA |
| 19 | 民众学校 | 变压器 | 2 |  |  | 250KVA/80KVA |
| 高压柜 | 0 |  |  |  |
| 低压柜 | 4 |  |  |  |
| 20 | 公明一小 | 变压器 | 2 |  |  | 630kVA |
| 高压柜 | 4 |  |  |  |
| 低压柜 | 12 |  |  |  |
| 21 | 光明小学 | 变压器 | 1 |  |  | 800kVA |
| 高压柜 | 4 |  |  |  |
| 低压柜 | 4 |  |  |  |
| 22 | 红花山小学 | 变压器 | 1 |  |  | 500kVA |
| 高压柜 | 3 |  |  |  |
| 低压柜 | 11 |  |  |  |
| 23 | 精华学校 | 变压器 | 1 |  |  | 200kVA |
| 高压柜 | 0 |  |  |  |
| 低压柜 | 4 |  |  |  |
| 24 | 外国语学校 | 变压器 | 2 |  |  | 800kVA |
| 高压柜 | 4 |  |  |  |
| 低压柜 | 13 |  |  |  |
| 25 | 培英文学校（塘尾） | 变压器 | 1 |  |  | 1000kVA |
| 高压柜 | 3 |  |  |  |
| 低压柜 | 3 |  |  |  |
| 26 | 秋硕小学 | 变压器 | 1 |  |  | 500kVA |
| 高压柜 | 3 |  |  |  |
| 低压柜 | 13 |  |  |  |
| 27 | 上村二小 | 变压器 | 1 |  |  | 315kVA |
| 高压柜 | 0 |  |  |  |
| 低压柜 | 4 |  |  |  |
| 28 | 爱华小学 | 变压器 | 1 |  |  | 500kVA |
| 高压柜 | 3 |  |  |  |
| 低压柜 | 4 |  |  |  |
| 29 | 光明新区实验学校 | 变压器 | 1 |  |  | 800kVA |
| 变压器 | 1 |  |  | 1600kVA |
| 高压柜 | 10 |  |  |  |
| 低压柜 | 16 |  |  |  |
| **总计** | | | |  |  |  |