附件

- 公示意见采纳情况表

| 序号 | 提出意见单位 （个人） | 提出意见或建议内容 | 采纳情况 | 理由和依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 德勤咨询（深圳）有限公司 | 深圳市非常重视园区绿色生态建设，建议政策文件加强园区生态的建设要求。 。 | 采纳 | - 提出的意见具有合理性，《深圳市光明区“工业上楼”建筑设计指南》已增加“关于园区绿色生态建设”的章节，具体如下：第二章第十二节 绿色建筑与海绵城市，鼓励性指引：鼓励“工业上楼”建筑按照国家现行标准《绿色建筑标准》GB/T50378、《深圳市海绵城市建设管理暂行办法》（深府办规〔2018〕12号）的有关规定执行。 限制性要求：（1）厂房的绿化布置，应与总平面布置、竖向设计及管线布置统一进行，合理安排绿化用地，并应符合下列要求：绿化布置应根据企业性质、环境保护及厂容、景观的要求，结合当地自然条件、植物生态习性、抗污性能和苗木来源，因地制宜进行布置；充分利用场地内现有地形、水系和植被，优化场地规划设计，营造优良气候环境，提高景观的生态效应。绿化布置应符合现行国家标准《工业企业总平面设计规范》GB 50187 的相关规定。（2）园区绿色建筑评价达到国家二星级以上要求的建筑面积应不低于园区总建筑面积的30%。区绿色建筑评价达到国家二星级以上要求的建筑面积应不低于园区总建筑面积的30%。 |
| 2 | 深圳市珠江投资发展有限公司 | 《工业上楼》总则1.4提出本指南属于光明区 新建类“工业上楼”建筑设计的参考性文件，改造类“工业上楼”不适用。建议改为新建类、改造类“工业上楼”适用，因为深圳大部分项目属于改造类。 | 采纳 | 提出的意见具有合理性，已将《工业上楼建筑设计指南》总则1.4修改为：本指南属于光明区新建、扩建和改建类“工业上楼”建筑设计的参考性文件。 |
| 3 | 深圳市珠江投资发展有限公司 | 两份文件引用的上位文件建议去掉年份，改为现行标准即可，因为上位文件年份有时候会变动。 | 采纳 | 考虑到两份文件引用的上位文件版本实际上处于动态更新状态，已将两份文件中引用的国家标准全部修改为“应按照现行国家标准《***》GB*****”。 |