深圳市光明区房屋安全管理实施细则

（征求意见稿）

第一章 总则

第一条  为建立光明区房屋安全管理长效机制，进一步强化和规范光明区房屋安全管理工作，保障居住和使用安全，根据《城市危险房屋管理规定》《深圳市房屋安全管理办法》等有关规定，结合光明区实际，制定本实施细则。

第二条  本实施细则适用于光明区行政辖区内建成并投入使用的房屋安全和建筑幕墙安全的管理及其监督活动。

房屋消防安全管理和电梯、燃气、供水、供电等专业设施设备的使用和安全管理按相关法律、法规、规章规定执行。

法律、法规对军队、文物保护单位、宗教团体等机构的房屋以及历史建筑的安全管理另有规定的，从其规定。

第三条  本实施细则所称的房屋安全管理，是指房屋及建筑幕墙的安全隐患排查、巡查、安全鉴定、安全隐患治理、应急处理与抢险救援管理。

第四条  房屋安全管理应遵循预防为主、防治结合、属地管理、主体责任的原则。

第二章 职责分工

第五条  区住房行政主管部门（以下简称区主管部门）是本辖区内房屋安全管理工作的主管部门，应履行以下职责：

（一）定期组织辖区内街道办事处开展房屋安全和幕墙安全隐患排查工作，定期对各部门房屋安全巡查工作开展督查；

（二）查处危害房屋安全的违法违规行为；

（三）组织制定区房屋安全突发事件应急预案，组建专业抢险队伍和房屋安全应急专家库，指导和督促街道办事处开展房屋安全突发事件应急演练和处置工作；

（四）负责辖区内房屋安全检测鉴定报告备案及检测鉴定活动监督管理工作；

（五）开展房屋安全宣传和培训工作；

（六）负责本辖区内房屋安全信息管理，并定期对房屋安全信息进行统计、发布；

（七）法律、法规、规章及区政府规定的其他职责。

区主管部门可以依法委托街道综合行政执法单位对房屋使用过程中的违法违规行为开展行政执法。

第六条  街道办事处在区人民政府领导下落实属地管理责任，指定专职人员对所辖区域的房屋安全实行网格化、常态化管理，应履行以下职责：

（一）负责对房屋安全责任人进行登记，并按要求在市、区房屋安全信息管理平台录入、更新房屋安全信息，对辖区已拆除房屋信息于一个月内更新；

（二）督促房屋安全责任人对房屋进行检查修缮、检测鉴定和安全隐患治理；

（三）督促社区工作站、业主委员会、物业服务企业开展房屋安全管理相关工作；

（四）建立辖区房屋安全管理机制，协助市、区主管部门开展房屋安全宣传和巡查业务培训，开展房屋安全排查和日常巡查工作，负责危险房屋的解危督促和协调工作，对危险房屋安全状态、治理情况进行跟踪和监督；

（五）在辖区内房屋安全管理工作中，经核查房屋存在结构安全隐患的，应当及时送达相关文书和督促整改，并上报区主管部门；

（六）根据上级部门发布的自然灾害预警信息，做好辖区房屋安全防范工作；

（七）负责处理辖区房屋安全相关的舆情、举报或投诉；

（八）制定辖区房屋安全突发事件应急处置预案，依法处置房屋安全应急事件，落实应急各项保障措施，确保应急工作顺利实施；

（九）法律、法规、规章及市、区相关文件规定的其他职责。

第七条  按照街道办事处部署，社区工作站负责组织本辖区内网格员及房屋安全管理工作人员开展辖区房屋安全巡查工作，发现疑似存在房屋结构安全隐患的，应及时告知房屋安全责任人并报告街道办事处；发现危害房屋安全的违法违规行为，应及时制止并上报街道办事处；负责配合街道办事处开展房屋安全应急处置和抢险救援工作。

第八条  区网格管理中心负责协助指导各街道开展房屋、人口、法人等基础信息核查收集，配合区主管部门协助指导街道网格管理部门按照网格综合巡查所列事项开展房屋安全巡查业务培训。

第九条  区教育、民政、公共物业、交通运输、水务、商务、文化广电旅游体育、卫生健康等行业主管部门应当督促本行业、本系统的房屋安全责任人定期开展房屋安全检查，按规定进行房屋安全检测鉴定，采取安全措施消除安全隐患并做好暴雨、台风等恶劣天气期间房屋安全警戒和应急排险工作。

第十条  区规划和自然资源部门负责提供合法产权房屋的用地面积、土地用途等信息。不动产登记部门负责提供合法产权房屋的权属信息、建筑面积、使用功能并实时更新，协助指导街道办事处对辖区内房屋安全责任人进行登记。

查违部门按照职责做好历史遗留违法建筑房屋安全管理工作，对存在严重结构安全隐患又不能整改消除的历史遗留违法建筑，依法予以拆除。

各相关单位认真研究房屋安全管理工作，涉及经费事项可按规定提出申请，征求区财政部门意见后，履行报审报批程序。

区工业和信息化、公安、国有资产监督管理、应急管理、市场监管、城市管理、机关事务等部门应当按照职责，配合做好房屋安全管理工作。

第十一条  区城市更新和土地整备部门会同街道办事处，在符合相关政策要求的前提下，将老旧房屋分布集中区域优先考虑纳入城市更新或土地整备计划。

第十二条  房屋安全责任人依据《深圳市房屋安全管理办法》第九条确定。

房屋权属不清或者房屋所有权人、历史遗留违法建筑当事人（管理人）下落不明的，且房屋暂无实际使用人，由相关行业主管部门纳管，无行业主管部门的，由辖区街道办事处纳管。

房屋交付使用后，房屋安全责任人承担下列房屋安全管理责任：

（一）按照房屋设计要求或者批准的使用功能合理使用房屋；

（二）定期检查，及时消除安全隐患；

（三）在房屋修缮、改造及室内装饰装修过程中，确保房屋安全；

（四）按照规定进行房屋安全检测鉴定；

（五）对危险房屋及时治理、解危；

（六）配合政府及有关部门开展房屋安全隐患排查、检测鉴定及危险房屋应急处置等工作；

（七）依法应承担的其他责任。

建筑物共有部分的安全检查和修缮、维护实行委托管理的，由受委托的物业服务企业或者其他管理单位按照约定实施，并建立相应的房屋安全管理档案；实行自主管理的，由房屋安全责任人共同承担。

第十三条  物业服务企业或者其他受托管理单位负责对受委托管理的建筑物共有部分进行安全检查和修缮、维护，按照委托约定实施房屋安全管理，并建立相应的房屋安全管理档案；负责对发现的危害房屋安全的违法行为及时制止并上报社区工作站和街道办事处；负责配合开展房屋安全宣传、排查、隐患整治等工作。

第三章 房屋安全排查与巡查

第十四条  房屋安全状况检查工作主要按照以下方式开展：

（一）区主管部门定期组织开展房屋安全隐患排查工作；

（二）街道办事处组织开展房屋安全巡查工作。房屋安全巡查包括日常安全巡查和专业安全巡查；

（三）房屋安全责任人、物业服务企业或者其他受托管理单位开展日常房屋安全检查工作。

房屋安全检查工作应当建立台账。既有房屋结构安全隐患排查报告录入市、区主管部门既有房屋排查信息系统，实现房屋安全的动态管理。

第十五条  区主管部门统筹组织街道办事处制定排查方案，定期开展房屋安全隐患排查工作，并对房屋安全隐患排查工作进行督查。

第十六条  区主管部门制定房屋安全巡查工作指引，房屋安全巡查内容应当包括房屋安全隐患、装修改造及房屋使用过程中的违规行为等。

第十七条  房屋安全巡查应按照“突出重点、全面覆盖”的原则进行，重点巡查以下几类房屋：

（一）未完成整治的危险房屋（包括经鉴定为C、D级房屋，以及经排查存在严重安全隐患房屋和C3类房屋）；

（二）山边、水库边、河道边及覆盖沟渠、暗涵上的房屋；

（三）受周边地下施工、爆破施工影响的房屋；

（四）正在进行加改扩建的建筑物；

（五）人员密集的建筑物；

（六）大跨度建筑物；

（七）土石房屋；

（八）超年限使用的既有建筑幕墙；

（九）其他需重点巡查的房屋。

第十八条  房屋安全巡查按照属地管理原则，由属地街道办事处组织实施安全巡查，可按以下分工进行:

（一）对本实施细则第十七条所列的重点房屋或街道办事处认为存在重大安全隐患的房屋，由街道办事处自行组织属地网格员开展日常安全巡查，并可委托第三方机构开展专业安全巡查；

（二）社区工作站管理辖区的房屋，由社区工作站组织社区属地网格员、社区房屋安全管理工作人员开展日常安全巡查；

（三）物业服务企业或者其他受托管理单位对受委托管理的建筑物开展日常安全巡查，社区工作站需定期对物业服务企业巡查情况进行核查。

第十九条  房屋安全管理属动态管理过程，房屋安全巡查频率要求如下：

（一）对本实施细则第十七条所列的重点房屋，每月不少于一次巡查；其中，山边、水库边、河道边及覆盖沟渠、暗涵上的房屋，在雨季汛期可结合实际加大巡查频次；

（二）经排查为A、B类建筑，每年度不少于两次巡查。

台风暴雨等恶劣天气前后，应对重点巡查范围内的房屋组织开展检查。对于危险房屋且关系到公共安全的房屋，巡查主体可根据房屋危险情况制定实施专项巡查监测技术方案。

第二十条  网格员、街道办事处及社区房屋安全管理工作人员、街道办事处委托的机构工作人员或物业服务企业工作人员等巡查人员发现存在安全隐患的，应立即告知房屋安全责任人并上报街道办事处，相关巡查隐患处理程序由区主管部门在房屋安全巡查工作指引中明确。

第四章 房屋安全鉴定及隐患治理

第二十一条  房屋安全管理工作依照“信息获取、检查（鉴定）确认、监督处理”的程序进行。

房屋安全的初步信息通过街道办事处组织的房屋安全巡查、房屋排查、房屋安全责任人的日常检查报告及其他利害关系人的投诉或举报、网络舆论、媒体报道等方式获取。

第二十二条  在接到房屋安全隐患的报告、举报或者投诉后，街道办事处应当于五个工作日内核查，并组织专业技术人员进行现场查勘，专业技术人员不足的，可向区主管部门商请组织专家或专业机构进行现场查勘。区主管部门予以指导和协助。对于房屋存在即时倒塌危险的、存在严重安全隐患并危害公众安全的，街道办事处会同区主管部门立即组织专家进行现场查勘。

组织房屋现场查勘时，查勘专业人员应不少于二人，查勘结束后应如实填写现场查验情况记录表。

第二十三条  经现场检查发现房屋存在结构安全隐患的，街道办事处应当向房屋安全责任人发出《房屋安全隐患治理告知书》，督促其进行治理，并可通过张贴告示、设立警示标识等方式对房屋安全隐患信息予以公示。

发现房屋存在需按规定检测鉴定情形的，街道办事处应当向房屋安全责任人发出《房屋结构安全检测鉴定通知书》，督促房屋安全责任人限期进行房屋安全鉴定，并及时采取安全措施消除安全隐患。

第二十四条  有下列情形之一的，房屋安全责任人应当单独或者会同第三方责任主体委托鉴定机构进行鉴定：

（一）房屋改建、扩建或者增加使用荷载的；

（二）改变房屋使用功能，影响房屋安全使用的；

（三）房屋达到设计使用年限拟继续使用的；

（四）房屋遭受自然灾害、火灾、爆炸、碰撞等事故，或者因地下工程施工，或者存在较严重的质量缺陷导致房屋结构损伤、严重腐蚀、裂缝变形的；

（五）既有房屋安全隐患排查报告结论为需进行房屋安全检测鉴定的；

（六）其他依法需要进行房屋安全检测鉴定的情形。

第二十五条  房屋安全检测鉴定由房屋安全责任人委托检测鉴定机构进行，并承担检测鉴定费用。

房屋可能危及利害关系人的人身、财产安全的，利害关系人可以要求房屋安全责任人委托检测鉴定。房屋安全责任人拒不委托的，利害关系人可向房屋所在地街道办事处投诉，街道办事处受理投诉后，按照本实施细则第二十二条予以处理。

第二十六条  房屋安全情况按照下列情形进行分类：

（一）排查机构应当依据《深圳市既有房屋结构安全隐患排查技术标准》（SJG41-2017）等规范进行既有房屋结构安全隐患排查，将房屋排查结果分为A、B、C三类；C类房屋根据房屋的危险程度和处理方式不同划分为C1、C2、C3三类；

（二）排查机构应当依据《自建房结构安全排查技术要点（暂行）》《深圳市自建房安全隐患整治技术指引》等技术指引进行自建房结构安全隐患排查，将房屋排查结果分为存在严重安全隐患、存在一定安全隐患（包含轻微安全隐患）、未发现安全隐患三类；

（三）鉴定机构应当依据《危险房屋鉴定标准》（JGJ125－2016）等规范，将房屋鉴定结果分为A、B、C、D四个等级。

第二十七条  房屋存在结构安全隐患的，房屋安全责任人应按照房屋安全检测鉴定报告（排查报告）中的处理建议对房屋进行处理，及时消除安全隐患。

危险房屋未按照房屋安全检测鉴定报告（排查报告）中的处理建议完成治理、解危前，任何单位和个人不得用于出租或者生产经营性活动。

第二十八条  属于危险房屋的，由各街道办事处负责在建筑显著位置镶贴铭牌，注明房屋须停止使用或处理使用，采取拆除措施后或修缮后可收回铭牌。

各街道办事处要落实定期巡查、检查及结果录入台账工作职责，对按规定采取清空拆除或修缮的房屋，需收回铭牌。

第二十九条  房屋安全责任人、承租人及其他主体拒绝、阻碍专业机构进行正常的房屋安全隐患排查、评估、检测鉴定活动，或者拒绝、阻碍国家机关工作人员依法履行房屋安全管理职责的，由公安机关依法给予治安处罚；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

第三十条  房屋安全责任人限期内未采取整治措施的，街道办事处应再次督促协调房屋安全责任人开展整治，房屋安全责任人仍未按规定采取措施的，街道办事处应及时向区人民政府报告并视具体情况进行妥善处置。

第三十一条  房屋安全责任人应按房屋安全检测鉴定报告（排查报告）的处理意见对危险房屋进行处理，对有即时危险的房屋应立即采取应急排险措施。

发现房屋存在重大险情，随时可能丧失结构稳定和承载能力、出现房屋倒塌等危及公共安全情形的，由辖区街道办事处会同区主管部门紧急疏散人员，封锁危险场所，划定警示区域，并报区人民政府进行应急处置和抢险救援。

第三十二条  区主管部门每半年汇总一次辖区内未治理、未解危的危险房屋信息，并在区主管部门官方网站进行发布，同时书面通知区教育、工信、公安、民政、财政、交通运输、水务、商务、文化广电旅游体育、卫生健康、应急管理、市场监管、城市管理等相关部门。

区房屋租赁管理部门对违规出租未治理、未解危的危险房屋的行为依法进行处理。

区应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》等规定对在未治理、未解危的危险房屋内从事经营性活动的安全生产违法行为进行处罚。

生产经营或者公益事业场所的房屋为危险房屋的，区教育、公安、民政、商务、文化广电旅游体育、卫生健康、市场监管等部门应依法研究限制相关证照或者登记、备案的办理手续。

第五章 房屋安全应急处置与抢险救援

第三十三条  房屋存在以下险情的，需立即进行应急处置，以消除房屋安全隐患，确保公共安全。

（一）通过房屋日常检查、安全巡查、房屋排查、鉴定报告等发现房屋存在明显倾斜、梁柱墙存在明显裂缝和变形等随时可能丧失结构稳定和承载能力的，存在即时倒塌危险的；

（二）因擅自拆改结构、撞击、爆炸、火灾、地下施工等第三者外力因素导致房屋存在即时倒塌危险的；

（三）因台风、暴雨等恶劣天气导致房屋存在即时倒塌危险的；

（四）其他需立即进行应急处置的情形。

第三十四条  房屋发生倒塌、坍塌及人员伤亡等重大险情，险情所在街道办事处应进行先期应急处置，配合消防救援部门抢险救援，并及时报区应急管理部门和区主管部门，按程序申请启动房屋安全突发事件应急预案。

第三十五条  发生房屋安全突发事件时，房屋安全责任人或其他知情人应立即向所在地街道办事处报告，街道办事处接报后应立即赶赴现场了解情况并开展先期应急处置工作，并及时向区政府和区主管部门报告。

第三十六条  街道办事处接报后可以根据实际情况组织社区工作站等部门采取以下先期应急处置措施：

（一）组织应急救援力量和工作人员配合消防救援部门开展救援；

（二）掌握建筑物内人员及去向情况并紧急疏散和撤离危房内及周边可能受影响群众；

（三）封锁危险场所，划定警示区域，禁止无关人员进入；

（四）立即组织房屋安全应急专家现场提供应急处置技术支持；

（五）其他合理且必要的安全防护措施。

第三十七条  房屋存在重大险情，需立即启动区房屋安全突发事件应急预案的，区主管部门接报后，应当立即按照区房屋安全突发事件应急预案规定启动应急响应，各成员单位按照预案职责分工开展应急处置与救援工作，并按规定向上级部门报告抢险工作进展情况。

第三十八条  房屋安全应急突发事件处置完成后，应急指挥部办公室负责现场收集、整理应急处置及救援工作的记录、方案、文件等资料，应急指挥部会同事发地街道办事处及有关部门对应急预案的启动、决策、指挥、处置和后勤保障等全过程进行评估，分析总结应急救援经验教训，提出改进意见和建议，并在应急处置结束后一个月内将总结评估报告报区应急委、区人民政府。

第六章 附则

第三十九条  本细则中下列用语的含义：

- 房屋安全，是指房屋主体结构安全。

- 房屋结构，是指由基础、墙体、柱、梁、板等连接而构成的能承受作用的平面或者空间体系。

- 安全鉴定，是指对房屋承载能力和整体稳定性等的安全性以及适用性和耐久性等的使用性所进行的调查、检测、分析、验算和评价等一系列活动。

- 应急鉴定，是指为应对突发事件，在接到预警通知时，对建筑物进行的以消除安全隐患为目标的紧急检查和鉴定，或者在突发事件发生后，对建筑物的破坏程度及其危险性进行的以排险为目的的紧急检查和鉴定。

- 危险房屋，是指结构已严重损坏或者承重构件已属危险构件，随时有可能丧失结构稳定和承载能力，不能保证居住和使用安全的房屋。

- 建筑幕墙，是指由玻璃、石材、金属板及人造板等板材与支承结构体系组成，相对主体结构有一定位移能力或者自身有一定变形能力、不承担主体结构所受作用的建筑外围护墙。

- 人员密集场所，是指人员聚集的室内场所，包括公众聚集场所，医院的门诊楼、病房楼，学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍，养老院，福利院，托儿所，幼儿园，公共图书馆的阅览室，公共展览馆、博物馆的展示厅，劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍，旅游、宗教活动场所等。

- 土石房屋，是指以土（夯土、土坯、泥砖等）、毛石、黏土砖、水泥砖作为墙体材料，以木梁、土屋架、木檩条或钢屋架支撑的瓦屋面房屋。

- 第四十条  本实施细则的危险房屋包括采用《危险房屋鉴定标准》评定为C级或D级的房屋、采用《深圳市既有房屋结构安全隐患排查技术标准》排查为C3类的房屋、采用《自建房结构安全排查技术要点（暂行）》排查分类为严重安全隐患房屋。

第四十一条  建筑幕墙安全管理及本实施细则未做规定的，按《深圳市房屋安全管理办法》《深圳市既有建筑幕墙安全维护和管理办法》及上级有关文件规定执行。

第四十二条  本细则由区住房行政主管部门负责解释。

第四十三条  本细则自2025年XX月XX日起施行，有效期为三年。