附件1
深圳市消防安全重点单位人员密集场所消防监督检查工作指引

	检查类目
	检查内容
	检查依据

	消防审批手续
	1.建筑物或者场所是否依法通过消防验收或者进行消防竣工验收备案。
	1.《中华人民共和国消防法》 
2.《广东省实施<中华人民共和国消防法>办法》

3.《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号）

4.《广东省消防安全重点单位消防监督管理工作细则》

5.现行消防技术规范标准

	
	2.公众聚集场所是否通过投入使用、营业前的消防安全检查。
	

	
	3.建筑物或者场所的使用情况是否与消防验收或者进行消防竣工验收备案时确定的使用性质相符。
	

	消防安全管理体系
	1.是否确定消防安全管理人。
	

	
	2.单位消防安全制度、灭火和应急疏散预案是否制定。
	

	
	3.是否建立消防档案、确定消防安全重点部位。
	

	
	4.是否与租赁、承包单位签订消防安全管理协议，明确各方消防安全责任。
	

	消防控制室管理
	1.消防控制中心消防控制主机实时监测系统运行情况。
	

	
	2.值班人员持证值班情况、消防安全制度落实情况。
	

	
	3.抽查值班人员实际操作能力。
	

	消防设施器材维护
	1.建筑消防设施是否定期进行全面检测。
	

	
	2.消防设施、器材和消防安全标志是否定期组织检验、维修，是否完好有效。
	

	电气燃气安全
	电器线路、燃气管路是否定期维护保养、检测。
	

	疏散通道与防火分区
	1.疏散通道、安全出口、消防车通道是否畅通。
	

	
	2.防火分区是否改变，防火间距是否被占用。
	

	日常消防管理
	1.是否开展每日防火巡查并建立巡查记录、是否组织防火检查。
	

	
	2.是否组织消防演练和员工消防安全教育培训。
	

	
	3.自动消防系统操作人员是否持证上岗。
	

	
	4.是否定期组织消防安全培训和消防演练。
	

	场所设置与装修材料安全
	1.对人员密集场所抽查室内装修装饰材料是否符合消防技术标准。
	

	
	2.厨房等用火用电集中区域是否定期清理油烟管道，是否采取防火分隔措施。
	

	
	3.儿童活动场所、老年人照料设施等特殊区域的消防安全管理是否符合专项规定，是否设置明显的警示标志和防护措施。
	

	
	4.生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所是否与居住场所设置在同一建筑物内。
	

	
	5.生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的，是否符合消防技术标准。
	


