附件

深圳市发展和改革委员会关于组织开展深圳市2017-2020年度新能源汽车充电设施建设补贴申报工作的通知

各有关单位：

为加快新能源汽车充电设施建设，确保充电设施建设财政补贴政策效果和资金安全，根据《深圳市2017年新能源汽车推广应用财政支持政策》（深财规〔2017〕10号）、《深圳市2018年新能源汽车推广应用财政支持政策》（深财规〔2019〕1号）和《深圳市2019-2020年新能源汽车推广应用财政补贴实施细则》（深发改规〔2020〕1号）和《深圳市发展和改革委员会专项资金管理办法》（深发改规〔2019〕2号）等有关要求，拟开展我市2017-2020年新能源汽车充电设施建设财政补贴申报工作，现将有关事项通知如下：

一、补助对象条件

（一）对充电设施要求

1.按照国家、广东省、深圳市社会投资项目核准备案管理办法要求，充电设施建设项目应在各区发展改革部门办理深圳市社会投资项目备案或核准。

2.按照《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发展改革委第44号令）要求，应当进行节能审查的充电设施项目，需取得市（区）节能审查部门出具的节能审查意见。

3.充电设施建设、运营、管理应当符合《电动汽车充电站设计规范》（GB50966-2014）、《电动汽车分散充电设施工程技术标准》（GB/T51313-2018）、《电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范》（NB/T33004-2013）等国家、行业标准规范和广东省、深圳市关于充电设施建设运营管理有关规定。

4.根据《深圳市城市规划标准与准则》等规划要求，新建建筑配套建设的充电设施不给予建设补贴。

（二）对企业的要求

1.充电设施建设补贴原则上由单一企业申请，且企业注册地在深圳市。

2.建设企业（以充电设施产权归属为准，下同）在深圳市累计建设的充电设施总功率达到8000kW方可申请补贴。同一建设企业首次申领补贴后新增建设总功率达到3000kW的，可再次申请。

3.建设企业应当建立（或委托建立）企业充电设施安全监控平台，并接入深圳市统一充电设施安全监管平台，全面、准确、实时上传相关信息。

4.建设企业近三年内在“深圳信用网”未被列入国家推送地方联合惩戒黑名单、未被深圳市法院列入失信被执行人、未被市有关部门列入违法失信名单。建设企业委托其他企业运营的，其委托运营的企业须同时符合上述要求。

二、补贴标准

根据充电设施设备类型、装机功率和客户受电竣工验收时间，建设补贴标准为：

（一）2017年充电设施建设补贴标准

按照充电设施（站、桩、装置）装机功率，对直流充电设备给予600元/千瓦补贴；交流充电设备给予300元/千瓦补贴。

（二）2018年充电设施建设补贴标准

按照充电设施（站、桩、装置）装机功率，对直流充电设备给予600元/千瓦补贴；交流充电设备（40kW及以上）给予300元/千瓦补贴，交流充电设备（40kW以下）给予200元/千瓦补贴。

（三）2019-2020年充电设施建设补贴标准

按照充电设施装机功率，对直流充电设备给予400元/kW建设补贴；对40kW及以上交流充电设备给予200元/kW建设补贴，40kW以下交流充电设备给予100元/kW建设补贴。

三、申报要求

（一）申请充电设施建设补贴的企业，按照《深圳市2017-2020年新能源汽车充电设施建设补贴申报指南》（见附件）要求，向其注册地所在区（新区）发展改革（发展财政）部门提交申请材料（纸质版和电子版光盘各一份）。2017-2020年度建设的充电设施此次未申报或申报不符合相关要求未通过审核的，此后不再受理其补贴申报。

- 各区（新区）发展改革（发展财政）部门对企业申报材料进行初审并经现场核实后，将符合要求的材料联合区财政局上报至市发展改革部门、财政部门。各区（新区）初审材料上报截止日期为2023年3月24日。

- 市发展改革委对各区（新区）上报的初审资料进行审核，并根据需要委托第三方机构对充电设施进行现场核实。对核查发现未按要求接入市级新能源汽车充电设施安全监控平台、充电场站存在重大安全隐患等情形的，将按有关规定采取暂停或取消充电设施建设补贴资格等限制性措施。

特此通知。

附件：深圳市2017-2020年度新能源汽车充电设施建设补贴申报指南

深圳市发展和改革委员会

2022年11月23日

（联系人及电话：任锁，88128247；彭涛，88121178）

附件

深圳市2017-2020年度新能源汽车充电设施

建设补贴申报指南

## 一、申报材料

（一）补贴资金申请报告正文

包括申报单位基本情况、充电设施安全生产情况、企业安全监控平台建设情况、建设工程竣工验收情况、建设项目投资审计情况、建设标准符合性检测情况、建设工程计量检定情况、消防、防雷、节能审查等情况。

（二）资金申请报告附件

1.申报企业营业执照（由充电设施运营企业提出申请的，提交委托运营证明材料）；

2.新能源汽车充电设施安全监控平台接入证明；

3.深圳市新能源汽车充电设施建设补贴申报表；

4.申报充电站（桩）社会投资项目备案或核准材料；

5.申报充电站（桩）建设工程竣工验收报告；

6.申报充电站（桩）建设项目投资审计报告；

7.由经中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的本市第三方检测机构出具的充电设施建设标准符合性检测报告；

8.符合国家计量检定规程的充电设施《检定证书》；

9.申报充电站（桩）客户受电工程竣工检验意见书（供电局非直接供电方的，提供直接供电方出具的启用验收表等证明材料）；

10.申报充电站（桩）消防手续办理证明文件（免于办理消防审批的，提供消防审批免于办理说明）；

11.具备深圳市雷电防护装置检测资质的机构出具的当批次充电站（桩）《防雷装置定期检测报告》；

12.充电站（桩）年综合能源消耗量1000吨标准煤以上或年电力消耗量500万千瓦时以上的，需提供市（区）节能审查机关出具的节能审查意见书（免于办理节能审查的，提供节能审查免于办理说明）；

13.申请补贴信息真实性承诺书。

## 二、申报时间和咨询电话

（一）申报时间

各区（新区）上报初审材料截止日期为2023年3月24日。

- （二）咨询电话

市发展改革委：0755-88128247；0755-88121178。

福田区发展改革局：0755-82724991

罗湖区发展改革局：0755-25666257

盐田区发展改革局：0755-25229228

南山区发展改革局：0755-26979315

宝安区发展改革局：0755-29998111

龙岗区发展改革局：0755-28799566

龙华区发展改革局：0755-23338584

坪山区发展改革局：0755-28318937

光明区发展改革局：0755-23198819

- 大鹏新区发展财政局：0755-28333879

- 附件：关于xx公司xx年度新能源汽车充电设施建设补

贴资金申请报告

XX公司文件

关于xx公司xx年度新能源汽车充电设施建设补贴资金申请报告

XX区（新区）发展改革（发展财政）部门：

根据深圳市新能源汽车推广应用财政补贴政策规定和申报要求，我司向贵单位申报深圳市xx年度-xx年度新能源汽车充电设施（以下简称充电设施）建设补贴，本批次为我司第xx次申请充电设施建设补贴，本批次申报充电设施总功率xxkW，申请补贴资金xx万元。现就有关情况报告如下：

一、申报单位基本情况、申报单位（及委托的运营单位）近三年内在“深圳信用网”信用查询情况；

二、充电设施安全生产情况，企业安全监控平台建设情况以及充电设施接入市级新能源汽车充电安全监控平台情况（详见附件2）；

- 企业充电设施建设补贴申报情况，充电站名称、充电桩类型数量、建设功率、投资额、补贴金额等（详见附件3）；

四、本批次申报建设补贴的充电站（桩）社会投资项目备案或核准、竣工验收、投资审计、标准符合性检测、计量检定、客户受电工程竣工检验、消防、防雷、节能审查等符合充电设施建设运营管理规定和补贴政策要求（详见附件4至附件12）；

五、我司对本次申请材料的真实性、准确性和完整性负责（附件13）。

专此报告。

附件：1.申报企业营业执照（由充电设施运营企业提出

申请的，提交委托运营证明材料）

2.新能源汽车充电设施安全监控平台接入证明

3.深圳市新能源汽车充电设施建设补贴申报表

4.申报充电站（桩）社会项目投资备案或核准

5.申报充电站（桩）建设工程竣工验收报告

6.申报充电站（桩）建设项目投资审计报告

7.由经中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的本市第三方检测机构出具的充电设施建设标准符合性检测报告

8.符合国家计量检定规程的充电设施《检定证书》

9.申报充电站（桩）客户受电工程竣工检验意见书

10.申报充电站（桩）消防手续办理证明文件

11.具备深圳市雷电防护装置检测资质的机构出具的当批次充电站（桩）《防雷装置定期检测报告》

12.充电站（桩）年综合能源消耗量1000吨标准煤以上或年电力消耗量500万千瓦时以上的，需提供市（区）节能审查机关出具的节能审查意见书

13.申请补贴信息真实性承诺书

XX（单位名称）

（盖章）

XXXX年X月X日

（联系人：XX；手机：XXXXXXX）

# 附件3

# 深圳市新能源汽车充电设施建设补贴申报表

| 序号 | 场站名称 | 建成投用年度 | 深圳大地坐标2000 | 企业申报充电桩数量（个） |  |  |  | 企业申报建设功率（kW） |  |  |  | 场站申报投资额（万元） |  | 申报补贴 金额 （万元） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 交流 | 直流 | 桩总数 | 交流功率 |  | 直流功率 | 总功率 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：深圳大地坐标2000坐标，企业可自行填写或委托第三方机构填写。

附件13

真实性承诺书

XX区（新区）发展改革（发展财政）部门：

我司于xx年xx月xx日向贵单位申报深圳市xx年度-xx年度新能源汽车充电设施（以下简称充电设施）建设补贴，申报充电设施总功率xxkW，申请补贴资金xx万元。现就新能源汽车充电设施建设补贴申报材料作如下郑重声明：

1.本批次申请建设补贴的充电站（桩）资料及信息真实有效、合法合规；

2.本批次充电站（桩）为首次申请建设补贴，无重复申报补贴情形；

3.本公司建成投入运营的充电设施已全部统一接入深圳市新能源汽车充电设施安全监控平台，并实时上传动态数据；

4.本批次申请补贴项目的站桩不属于补贴政策规定的“新建建筑按规划要求配建的充电桩”，符合《深圳市城市规划标准与准则》(2015年修订版)及有关规定；

5.本批次申请建设补贴的充电站（桩）近一年内未发生重大安全事故；

6.本公司（及委托运营单位）诚信经营，近三年内在“深圳信用网”未被列入国家推送地方黑名单、未被我市有关部门列入违法失信名单或未被我市各级法院列入失信被执行人；

7.公司对申请材料的真实性、准确性和完整性负责。如有虚假行为，本公司愿承担一切法律后果。

特此申明！

XXXX（单位名称）

（盖章）

XXXX年XX月XX日